Администрация

Наримановского сельского поселения

Светлоярского муниципального района Волгоградской области

____________________________________________________________________

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от «17» февраля 2022 г.                                                                                                  № 13

Об  утверждении перечня первичных  средств пожаротушения в местах общественного пользования населенных пунктов Наримановского сельского поселения

В целях обеспечения пожарной безопасности на территории  Наримановского сельского поселения, в соответствии  с Федеральным законом от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации, руководствуясь Уставом Наримановского сельского поселения, администрация Наримановского сельского поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить:

1.1. Перечень первичных средств тушения пожаров и противопожарного инвентаря, которыми должны быть оснащены территории общего пользования сельских населенных пунктов Наримановского сельского поселения (Приложение 1).

1.2. Утвердить перечень мест размещения первичных средств тушения пожаров и противопожарного инвентаря на территориях общего пользования в границах населенных пунктов Наримановского сельского поселения (Приложение 2).

2. Настоящее постановление подлежит обнародованию и размещению на официальном сайте администрации Наримановского сельского поселения

3. Настоящее постановление вступает  после его официального опубликования (обнародования).

4. Контроль  за исполнением данного постановления оставляю за собой.

Глава Наримановского сельского поселения                               Н.И. Думбрава

Приложение 1

к постановлению администрации

от 17 февраля 2022 г.  № 13

ПЕРЕЧЕНЬ

первичных средств тушения пожаров и противопожарного инвентаря, которыми рекомендовано оснастить территории общего пользования сельских населенных пунктов Наримановского сельского поселения

| № п/п | Наименование первичных средств пожаротушения, немеханизированного инструмента и инвентаря | Нормы комплектации пожарного щита |
| --- | --- | --- |
| 1 | Огнетушители (рекомендуемые): - воздушно-пенные (ОВП) вместимостью 10 л; - порошковые (ОП) вместимостью, л / массой огнетушащего состава, кг ОП-10/9 ОП-5/4 | 2 1 2 |
| 2 | Лом | 1 |
| 3 | Ведро | 1 |
| 4 | Багор | 1 |
| 5 | Асбестовое полотно, грубошерстная ткань или войлок (кошма, покрывало из негорючего материала) размером не менее 1 х 1 м | 1 |
| 6 | Лопата штыковая | 1 |
| 7. | Ящик с песком | 1 |

Приложение 2

к постановлению администрации

от 17 февраля 2022 г.  № 13

ПЕРЕЧЕНЬ

мест размещения первичных средств тушения пожаров и противопожарного инвентаря на территориях общего пользования в границах населенных пунктов Наримановского сельского поселения

| № п/п | Наименование населенных пунктов | Места размещения первичных средств тушения пожаров и противопожарного инвентаря на территориях общего пользования в границах населенных пунктов. |
| --- | --- | --- |
| 1 | П. Нариман | Дом культуры |
| 2 | П. Северный | Дом культуры |
| 3 | П. Прудовый | Дом культуры |